## Sheet1
检查项 | 检查点 | 命令 | 检查方法 | 说明
运行状态检查 | SS运行状态，负载，出流量 | cat /opt/fonsview/NE/ss/data/proc/mng/nodes
| SS双机集群状态 | cat /opt/fonsview/NE/ss/data/proc/hastate
| SS集群内各节点网卡地址以及出流情况 | cat /opt/fonsview/NE/ss/data/proc/mng/nics
| SS集群内各节点版本号 | cat /opt/fonsview/NE/ss/data/proc/mng/version
| SS集群的服务信息统计 | cat /opt/fonsview/NE/ss/data/proc/sts/cluster
| 数据盘检查 | cat /opt/fonsview/NE/ss/data/proc/fsio/disks
| 内存分配检查 | cat /opt/fonsview/NE/ss/data/proc/ctx/mem_sts
| 路由检查 | ip ro ip -6 ro
| npt检查 | ntpq -pn
操作系统版本 | 操作系统版本 | lsb_release -a
CPU | 收集系统运行时长 | uptime
| 收集各个CPU使用情况 | sar -P ALL 2或者sar -P ALL 2 | sar -P ALL 1 10 > /tmp/cpu.log | 每一秒打印1次cpu情况，打印10次并记录到文件/tmp/cpu.log下
| 收集各进程cpu使用情况 | top | top -d 1 -n 5 > /tmp/top_cpu.log | 每秒打印一次top信息，打印5次，并记录到文件/tmp/top_cpu.log
网络 | 收集网卡信息 | ifconfig
| 收集流量信息 | sar -n DEV 2 | sar -n DEV 1 10 > /tmp/net.log | 打印网卡流量，每秒一次，打印10次
| 收集网卡状态 | ethtool 网卡名
| 收集bond状态 | cat /proc/net/bonding/bond0
内存 | 内存使用情况 | free -m |  | 打印多次，记录输出结果
| 服务器内存 | cat /proc/meminfo
SWAP
IO | 收集文件系统使用情况 | df -h
| 检查数据盘数量是否正确 | lsblk
| 收集磁盘IO信息 | iostat | iostat -mdx 1 10 > /tmp/iostat.log | 打印io状态，每秒一次，打印10次
协议层 | TCP链接、拥堵情况 | netstat
错误日志 | err | /opt/fonsview/NE/ss/data/log/err.log
| service_error | /opt/fonsview/NE/ss/data/servicelog/service_error.log
| 系统日志 | /var/log/message
| core | ls -l /core*¦wc -l |  | SS默认core文件存放位置为/ ，文件名格式为core-PID。 如果有core文件需要保留备份发给研发分析
sinfo -i bond0 -d 239.1.12.1 -t udp -p 5140 -g 1